“ Согласовано” “                                                                                            Утверждаю”

Заместитель министра                                                                         Заместитель министра

строительства, жилья                                                                          внутренних дел

и застройки территорий                                                                      Республики Казахстан

Республики Казахстан

------------ С.Бекмухамбетов                                                                  ------------ Акимбеков

19 декабря 1996 года                                                                             12  июня  1996 года

Государственные нормы пожарной безопасности

Порядок Государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными Фирмами

ГНПБ-01- 96.

г. Алматы

1. Общие положения

Настоящие нормы устанавливают ПОРЯДОК Государственного пожарного надзора за строительством, реконструкцией, ремонтом и техническим перевооружением объектов, независимо от источников Финансирования, видов и ФОРМ собственности и ведомственной

принадлежности, иностранными Фирмами на территории Республики Казахстан, а также регламентируют взаимоотношения представителей органов Государственного пожарного надзор с заказчиками, проектными, строительными организациями и ДРУГИМИ подрядчиками, а также иностранными фирмами.

2. Права и обязанности органов Государственного пожарного надзора при контроле за строительством объектов инофирмами.

2.1 При осуществлении надзора за строительством объектов иностранными Фирмами органы Государственного пожарного надзора РУКОВОДСТВУЮТСЯ законами и ДРУГИМИ правовыми актами, действующими на территории Республики Казахстан, а также настоящими нормами.

2.2.В ходе надзора за строительством объектов органам государственного пожарного надзора предоставлено право:

-знакомится с содержанием контрактов в части, касающейся ВОПРОСОВ пожарной безопасности, вносить обоснованные предложения заказчику, но дополнению контрактов необходимыми положениями:

-участвовать в работе комиссий но выбору площадок (трасс) для строительства:

-проверять соответствие проектной документации противопожарным требованиям действующих на территории Республики Казахстан строительных норм и правил а также выполнение их в ходе строительства:

-проверять выполнение и соблюдение требований "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и огневых работ":

-использовать права, предоставленные органам Государственной противопожарной службы при выявлении нарушений требований пожарной безопасности государственных стандартов, строительных норм и правил пожарной безопасности:

-оказывать консультационные услуги:

-участвовать в рабочих и государственных приемочных комиссиях:

-выдавать лицензии на работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации и противопожарной автоматики;

-осуществлять контроль за применяемыми строительными материалами, изделиями, конструкциями с учетом выданных на них сертификатов соответствия (заключений) на пожаровзрывобезопасность.

3.Порядок работы органов Государственного пожарного надзора

с представителями иностранных фирм.

3.1. Порядок работы органов Государственного пожарного надзора и его представителей с иностранными фирмами, осуществляющими проектирование и (или) ведущими строительно-монтажные работы на территории соответствующей области, осуществляется с учетом настоящих норм, а также используя "Правила и ПОРЯДОК рассмотрения и согласования органами Государственного пожарного надзора проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений", утвержденные УПО МВД РК и согласованные Госархстроем РК письмом № БД-2-9-бв1 от 18.05.93г. 3.2. Время и место проведения переговоров с представителями иностранных фирм по вопросам входящим в компетенцию органов Государственного пожарного надзора устанавливаются заказчиком (дирекцией по строительству). Орган Государственного пожарного надзора о времени и месте проведения переговоров информируется не позднее, чем за пять суток. Готовность органа Государственного пожарного надзора к участию в переговорах подтверждается по телефону, указанному в приглашении.

4. Участие органов Государственного пожарного надзора в

предконтрактных проработках и

при подготовке контрактов.

4.1.Вопросы пожарной безопасности на стадии предконтрактных проработок рассматриваются органами Государственного пожарного надзора в ходе переговоров или непосредственно в органе Государственного пожарного надзора. По предконтрактным предложениям представителем органа Государственного пожарного надзора дается устная консультация. В отдельных случаях по крупным, технически сложным объектам, а также по объектам, на которые отсутствуют нормы проектирования, по просьбе заказчика, может быть дано письменное заключение органа Государственного пожарного надзора.

4.2.При привлечении представителей госпожнадзора к подготовке (рассмотрению) контракта, особое внимание должно быть обращено следующим основным вопросам пожарной безопасности, которые целесообразно включать в контракты;

-необходимость учета при проектировании и строительстве требований пожарной безопасности государственных стандартов, строительных НОРМ и правил, действующих на территории Республики Казахстан;

-разграничение ответственности СТОРОН за пожарную охрану объекта, соблюдение требований пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в зданиях и сооружениях;

-порядок привлечения подразделений Государственной противопожарной службы для ликвидации возможных пожаров;

-подготовка персонала, обе обслуживающего системы противопожарной защиты здания, сооружения.

При отсутствии таких сведений в контракте, орган государственной противопожарной службы вправе предложить организациям, принимавшим участие в подготовке контракта, включить в него необходимые положения ли отразить их в дополнительном официальном соглашении (договоре).

5. Участие в работе комиссий по выбору площадки

(трассы) для строительства.

5.1. Представители органов Государственного пожарного надзора принимают участие в работе комиссии по выбору площадок (трасс) для строительства в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 22. 04. 94г. № 430 "О порядке организации Государственной противопожарной службы при Министерстве внутренних дел Республики Казахстан" и в порядке, установленном "Правилами и порядком рассмотрения и согласования органами Государственного пожарного надзора проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".

6. Контроль за проектной документацией и

реализацией проектных решений.

6.1.Технико-экономические обоснования и проектно сметная документация на строительство объектов иностранными Фирмами должна отвечать противопожарным требованиям действующих в Республики Казахстан государственных стандартов, строительных норм и правил. При отсутствии республиканских НОРМ проектирования допускается ПРИ разработке проектов использование зарубежных нормативных документов, ПРИ этом проектная документация подлежит согласованию с соответствующими организациями и в обязательном порядке с ГУГПС при МВД РК и Минстроем РК. При этом Заказчик обязан представить в орган Государственного пожарного надзора полный комплект зарубежных норм а также сертификаты на КОНСТРУКЦИИ и материалы, применяемые в строительстве в оригинале и переводе на РУССКИЙ язык.

6.2 Проверка соответствия проектной документации противопожарным требованиям действующих нормативных документов, а также реализация в ходе строительства, предусмотренных проектом противопожарных мероприятий, осуществляется на общих основаниях в установленном порядке с учетом настоящих норм.

6.3.Контроль за проектной документацией и реализацией проектных решений представителями органов Государственного пожарного надзора, осуществляется совместно и только через заказчика (дирекцию по строительству).

6.4.Орган Государственного пожарного надзора вправе запросить проектную документацию (по разделам или полностью) для рассмотрения непосредственно в надзорной органе. При этом, срок рассмотрения проектной документации не должен превышать 15 дней.

6.5. Органом Государственного пожарного надзора, при отсутствии необходимых данных в материалах проекта, запрашиваются ПРОТОКОЛЫ огневых испытаний конструкции, материалов, изделий и др. по действующим методикам в Республике Казахстан.

6.6.Испытаний испытаний, проведенные организациями других стран, должны быть подтверждены соответствующими испытаниями лабораторий Республики Казахстан, наделенными для этого необходимыми правами.

6.7.Проверка выполнения противопожарных требований, предусмотренных проектом и в ходе строительства проводится с представителями заказчика, генпроектировщика и генподрядчика.

Рекомендуется проверку проводить совместно с другими надзорными органами.

6.8.Предписания и другие материалы, составленные по результатам проверки, вручаются заказчику. Заказчик самостоятельно доводит содержание указанных документов до заинтересованных сторон (генпроектировщика, генподрядчика, инофирмы и др.).

6.9.За несвоевременное принятие решения по внесению изменений в проектную документацию, предложенных органами Государственного пожарного надзора и другими надзорными службами, ответственность несет Заказчик.

6.10.При обнаружении в проектной документации, а также в ходе строительства нарушений противопожарных требований строительных норм и правил, органы Государственной Государственного пожарного надзора руководствуются законами и иными правовыми актами, действующими в Республике Казахстан.

7. Надзор за объектами, проектируемыми и

строящимися казахстанскими организациями на территории, передаваемой

иностранному государству.

7.1.Государственный пожарный надзор за строительством казахстанскими организациями объектов (в том числе в дальнейшем пользующихся экстерриториальностью) и передаваемых для последующей эксплуатации иностранному государству, осуществляется на общих основаниях (по аналогии) с ПРОЧИМИ объектами, строящимися на подконтрольной территории, если в контракте отсутствуют особые указания (условия) по данному вопросу.

7.2.Необходимость принятия проектного решения, не отвечающего противопожарным требования строительных норм и правил, действующих в Республике Казахстан, должна быть подтверждена официальным документом страны, под ЮРИСДИКЦИЮ КОТОРОЙ будет передан объект.

8.Надзор за строительством объектов,

пользующихся экстерриториальностью.

8.1. Государственный пожарный надзор за строительством посольств, консульств, представительств и других объектов, пользующихся кстерриториальностью, осуществляется только по просьбе и на основании письменного разрешения официального представителя этих учреждений.

9.Согласование частичных обоснованных отступлений от норм проектирования и

проектных решений, на которые отсутствуют нормы проектирования.

9.1. Согласование органами Государственного пожарного надзора проектных решений, на которые отсутствуют нормы проектирования и частичных обоснованных отступлений от норм проектирования, производятся в порядке, установленном "Правилами и ПОРЯДКОМ рассмотрения и согласования органами Государственного пожарного надзора проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".

10. Надзор за обеспечением пожарной безопасности в

административных, бытовых жилых и других помещениях, занимаемых

иностранными фирмами, производящими строительно-монтажные работы.

10.1. Органы Государственного пожарного надзора не осуществляют надзор за обеспечением пожарной безопасности в административных, бытовых, жилых и ДРУГИХ помещениях, занимаемых иностранными Фирмами, производящими строительно- монтажные работы только в том случае, если контрактом ответственность за обеспечение пожарной безопасности возложена на иностранную ФИРМУ.

В этом случае проверка противопожарного состояния строящегося объекта и ДРУГИХ зданий, сооружений, помещений, занимаемых иностранной фирмой, а также разработка предложений (рекомендаций) по их противопожарной защите производится на основании письменного обращения иностранной фирмы в орган Государственного пожарного надзора по соответствующей взаимной договоренности. Предписание органов Государственного пожарного надзора при этом не составляется.

11.Обеспечение пожарной безопасности и

пожаротушения на территории строительства и

других объектов, занимаемых иностранной фирмой.

11.1. Обеспечение пожарной безопасности на территории строительства, строящихся зданиях, сооружениях, административных, бытовых и жилых помещениях, занимаемых иностранной фирмой, в том числе тушение возможных пожаров, осуществляется иностранной ФИРМОЙ, если иное не оговорено контрактом.

11.2. Для тушения пожаров на объектах иностранных фирм могут привлекаться по соглашению подразделения Государственной противопожарной службы ПРИ МВД Республики Казахстан с

возмещением прямых и косвенных материальных затрат, компенсациями в случаях травмирования или гибели работников Государственной противопожарной службы и др.

12. Надзор за обеспечением пожарной безопасности в

зданиях, сооружениях и помещениях, занимаемых заказчиком.

12.1. Государственный пожарный надзор за противопожарным состоянием зданий, сооружений и помещений, занимаемых Заказчиком и другими Казахстанскими организациями, связанными со строительством объекта инофирмой, осуществляется на общих основаниях.

13. Приемка объектов, законченных строительством, в

эксплуатацию.

13.1. Представители органов Государственного пожарного надзора ПРИ работе в составе комиссий по приемке законченных строительством объектов, руководствуются законами и иными правовыми актами Республики Казахстан.

Начальник Главного управления

Государственной противопожарной

службы при МВД Республики Казахстан -

Главный Государственный инспектор

Республики Казахстан по пожарному надзору                                            Ю.Карпунин

11 июня 1996г.