МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГУПО МВД

Республики Казахстан

Ю.Карпунин

« 9 » ноября 1994 г.

# П О Р Я Д О К

разработки, утверждения, регистрации правил

пожарной безопасности и инструкций о мерах

пожарной безопасности

Алматы – 1994 г.

Данный документ устанавливает виды, требования к содержанию, разработке, согласованию, утверждению, регистрации и изданию правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности.

Порядок предназначен для работников пожарной охраны, министерств и ведомств научно-исследовательских и проектных институтов, объединений, предприятий, организаций, учреждений и т.д., занимающихся разработкой правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности.

Порядок разработан Главным управлением пожарной охраны МВД Республики Казахстан.

Исполнители: Кребаев С.Д., Крысанов В.И.

Порядок разработки утверждения, регистрации и издания правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности, установленный в настоящем документе, не распространяется на регламенты технологических процессов, разделы «Пожарная безопасность» инструкций и технических условий на изделия, вещества и материалы, а также другие документы, разрабатываемые в установленном порядке.

- ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

  - Правила пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности должны устанавливать требования и нормы, направленные на исключение возникновения и развития пожаров, обеспечение условии для безопасности людей и материальных ценностей, а также для успешного их тушения.

  - Правила пожарной безопасности могут быть базовыми и специальными.

  - Базовые правила пожарной безопасности обязательны для исполнения всеми министерствами и ведомствами, а также объединениями, предприятиями, организациями и учреждениями независимо от их ведомственной подчиненности и  форм собственности на всей территории Республики Казахстан.

Действие базовых правил пожарной безопасности на объектах Министерства обороны и Комитета национальной безопасности Национальной гвардией РК определяется в порядке, установленном соответственно Министерством обороны и Комитетом национальной безопасности РК.

  - Специальные правила пожарной безопасности обязательны для всех объединений, предприятий, министерств и ведомств, организаций и учреждений одного и нескольких ведомств, распространивших действие правил на ведомственные им объекты.

  - Специальные правила должны содержать структуру базовых правил пожарной безопасности и отражать специфические требования, характеризующие особенности противопожарной защиты в отрасли или отдельных видов работ (производств).

  - Специальные правила не должны противоречить базовым правилам пожарной безопасности, а также снижать их требования.

  - Решение об отнесении правил пожарной безопасности к базовым или специальным принимается Главным управлением пожарной охраны (ГУПО) МВД Республики Казахстан.

  - Базовые правила пожарной безопасности должны устанавливать основные требования пожарной безопасности по:

- содержанию территории объекта;

- содержанию зданий, помещений и сооружений;

- содержанию противопожарных преград;

- обеспечению безопасной эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре;

- содержанию и эксплуатацию энергетического оборудования (электроустановок, отопления и вентиляции);

- установкам, аппаратам и технологическим процессам;

- содержанию материальных складов и кладовых, в том числе складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и материалов, горючих газов и химических веществ;

- веществам и материалам, используемым в производстве, сырью и продукции;

- совместному хранению веществ и материалов;

- содержанию противопожарного водоснабжения;

- содержанию противопожарной техники и средств связи;

- организационно-техническим мероприятиям, взаимодействию администрации объекта с подразделениями пожарной охраны при тушении пожаров.

  - Специальные правила пожарной безопасности при эксплуатации объектов определенного функционального назначения, по проведению отдельных видов работ должны устанавливать:

- требования и нормы пожарной безопасности, указанные в п.1.8, с учетом специфики обеспечения пожарной безопасности объектов;

- требования, направленные на безопасный режим работы оборудования и исключения условий, при которых возможно возникновение пожара;

- требования и нормы пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ;

- требования и нормы пожарной безопасности при проведении огневых работ с применением открытого огня и источников зажигания;

- требования и нормы пожарной безопасности при перевозке и хранении пожаровзрывоопасных веществ и материалов;

- требования и нормы при эксплуатации автоматических установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения;

- требования и нормы при эксплуатации систем оповещения людей о пожаре и пожарной сигнализации;

- требования и нормы при эксплуатации систем противодымной защиты;

- требования и нормы при эксплуатации инженерных систем, используемых в целях пожарной безопасности;

- нормы первичных средств пожаротушения.

  - Правила пожарной безопасности должны соответствовать требованиям стандартов «Системы стандартов безопасности труда».

  - Инструкции о мерах пожарной безопасности подразделяются на следующие виды:

- общие инструкции о мерах пожарной безопасности предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности;

- инструкции о мерах пожарной безопасности для отдельных цехов, производственных участков, лабораторий и помещений;

- инструкции, регламенты и памятки о мерах пожарной безопасности при проведении отдельных видов работ, технологических установок, оборудования и т.д.

  - Инструкции о мерах пожарной безопасности должны устанавливать порядок и способы обеспечения пожарной безопасности, обязанности и действия пожарно-технических работников, рабочих и служащих при возникновении пожаров, включая порядок сообщения о нем, безопасной эвакуации людей, животных и материальных ценностей, применения средств пожаротушения и взаимодействия с подразделениями пожарной охраны и аварийными службами.

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны содержать в качестве приложений планы эвакуации людей, животных, имущества и материальных ценностей.

1.13 Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются на основе требований действующих правил пожарной безопасности с учетом специфики пожарной опасности конкретного производства и являются обязательными к исполнению рабочими и служащими объединений, предприятий, организаций учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

  - Контроль за соблюдением рабочими, служащими требований инструкций о мерах пожарной безопасности возлагаются на администрацию объединений, предприятий, организаций, учреждений и коммерческих структур.

- ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

2.1 Разработка новых и обновление действующих и специальных правил пожарной безопасности производится по планам ГУПО МВД РК, с учетом предложений заинтересованных министерств и ведомств, УПО ОПО УВД областей, УПО ГУВД г. Алматы.

2.2 Организации-разработчики (при наличии нескольких организаций-разработчиков – ведущие организации-разработчики) правил пожарной безопасности должны перерабатывать или вносить дополнения в действующие правила с учетом изменения пожарной опасности производств и научно-технических достижений в области противопожарной защиты.

2.3 При разработке правил пожарной безопасности следует исходить из пожарной опасности обращающихся в производстве веществ и материалов, технологических процессов, связанных с их переработкой и хранением, с учетом достижений науки и техники, результатов изучения и обобщения опыта эксплуатации зданий и сооружений в части обеспечения их пожарной безопасности.

2.4 Базовые правила пожарной безопасности разрабатываются ГУПО МВД РК с участием заинтересованных организаций и ведомств, проектных и научно-исследовательских институтов.

2.5 Специальные правила пожарной безопасности разрабатываются в установленном порядке министерствами и ведомствами, их отраслевыми проектными и научно-исследовательскими организациями по техническим заданиям, согласованным с ГУПО МВД РК.

2.6 Проекты правил пожарной безопасности с пояснительными записками должны рассылаться на заключение министерствам, ведомствам, объединениям, предприятиям, УПО-ОПО ГУВД-УВД городов и областей.

2.7 Пояснительные записки к проектам правил должны содержать:

- обоснование требований, включенных в проект правил;

- сравнение требований, включенных в проект правил, с требованиями аналогичных действующих правил;

- перечень источников, используемых при разработке правил.

2.8 Проект правил пожарной безопасности, представленный на согласование, следует рассматривать в срок, не превышающий 30 дней со дня его получения.

2.9 Заключения по проектам правил пожарной безопасности рассматриваются организациями-разработчиками и включаются в сводку заключений, составляемую по форме, приведенной в приложении 1.

2.10 В случае разногласий по принципиальным вопросам проекта правил пожарной безопасности министерство, ведомство, организация, учреждение или предприятие, вносящие документ на утверждение, обязан рассмотреть эти разногласия с заинтересованными сторонами и несогласованные вопросы вынести на рассмотрение утверждающего органа.

2.11 Проекты правил пожарной безопасности, вносимые на утверждение или представляемые на согласование в ГУПО МВД РК, должны быть предварительно рассмотрены научно-техническим советом АВТУ РК.

2.12 Проекты правил пожарной безопасности на утверждение или согласование представляются в двух экземплярах с приложением в одном экземпляре пояснительной записки и сводки заключений.

2.13 Данные о согласовании должны приводиться в аннотации к правилам пожарной безопасности, а специальные – соответствующими министерствами (ведомствами) и ГУПО МВД РК.

2.14 Базовые правила пожарной безопасности утверждаются МВД РК, а специальные – соответствующими министерствами (ведомствами) и ГУПО МВД РК.

2.15 Организации, министерства и ведомства, разработавшие правила пожарной безопасности, несут установленную законодательством ответственность за изложенные в правилах требования и их обоснованность.

2.16 Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются и утверждаются администрацией объединений, предприятий, организаций, учреждений.

- РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Срок введения в действие правил пожарной безопасности должен быть установлен с таким расчетом, чтобы этот документ поступил заинтересованным организациям не позднее, чем за три месяца до срока его введения в действие.

  - Срок действия правил пожарной безопасности – 10 лет.

  - Министерства, ведомства, организации, учреждения и предприятия могут применять вновь разработанные (предусмотренные) правила пожарной безопасности со дня их утверждения, до введения их в действие. Для этого министерства и ведомства указанные документы до их выпуска издательством тиражируют полностью или частично (выписки отдельных пунктов).

  - Правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, регистрируются ГУПО МВД РК под условным обозначением – шифром. В шифре приводятся их сокращенное обозначение (БППБ для базовых правил и ППБС для специальных правил), порядковый номер данного вида правил (через тире две цифры обозначают год утверждения правил: "Например, РППБ 01-94"). Если правила пожарной безопасности утверждаются взамен действующих с тем же названием, то сохраняется их прежний шифр с соответствующим изменением шифра года утверждения.

  - После регистрации подлинное дело утвержденных правил пожарной безопасности со всеми материалами, перечисленными в приложении 2, в одном экземпляре представляются в ГУПО, второй экземпляр сдается в архив ведущей организации – разработчика правил.

  - Утвержденные базовые правила пожарной безопасности направляются в ГУПО МВД РК, а специальные – министерствам (ведомствам) и организации которые их разработали.

  - Обложки, титульные листы и первые страницы текста правил пожарной безопасности и должны выполняться по образцам, (приложения № 3,4).

- ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Разработка и утверждение проектов изменений правил пожарной безопасности должны осуществляться в порядке, установленном для разработки и утверждения новых правил пожарной безопасности. При этом необходимость рассылки проекта изменений правил на отзыв устанавливается органом, утвердившим нормативный документ.

4.2 Принятие изменения правил пожарной безопасности и регистрируются в книге (рекомендуемое приложение 5). Дело изменения должно приобщаться к делу основных правил пожарной безопасности.

- ИЗДАНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

И ИНФОРМАЦИЯ О НИХ

5.1 Право издания и переиздания правил пожарной безопасности принадлежит утвердившему их органу.

5.2 При переиздании правил пожарной безопасности и должны быть учтены все изменения, утвержденные к нему.

5.3 Информация об утвержденных (согласованных) правилах пожарной безопасности и о внесенных в них изменениях осуществляется органом утвердивших их.

Приложение 1

Сводка заключений по проекту правил ________________________________________

(полное наименование правил пожарной безопасности)

| № п/п | № пункта правил пожарной безопасности | Наименование организации, давшей заключение | Замечание и предложения | Принято или отключено (с указанием мотивов отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

# П Е Р Е Ч Е Н Ь

материалов, подлежащих сдаче в архив

| № п/п | Наименование документа | Количество документов листов | Номер листа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приказ об утверждении и введении правил пожарной безопасности в действие |  |  |
| 2 | Утвержденные правила пожарной безопасности и копия письма в издательство с направлением их для издания |  |  |
| 3 | Протоколы разногласий по проекту правил пожарной безопасности |  |  |
| 4 | Проект правил пожарной безопасности, внесенный на утверждение, с пояснительной запиской |  |  |
| 5 | Проект правил пожарной безопасности, рассылавшийся на заключение |  |  |
| 6 | Перечень организаций, которым рассылались проекты правил на заключение, с указанием о получении заключения |  |  |
| 7 | Сводка заключений по проекту правил пожарной безопасности |  |  |
| 8 | Копии заключений организаций, которым рассылались проекты правил пожарной безопасности на заключение |  |  |

Приложение 3

Образец оформления обложки и титульного листа правил пожарной безопасности

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

# П Р А В И Л А

пожарной безопасности при производстве

строительно-монтажных и огневых работ ППБС 01-94

Алматы, 1994 г.