ПРАВИЛА   ПО    СТАНДАРТИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ   СИСТЕМА  СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

.

Порядок  согласования  нормативных            документов  по  стандартизации с органами     Государственной противопожарной службы

П

ПР  РК  64.1.01-97

ИЗДАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ   ПРОТИВОПОЖАРНАЯ    СЛУЖБА

АЛМАТЫ  1997 год

ПРРК64.1.01-97

«Согласовано»

Директор Агентства стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли Республики Казахстан

_________________ М. Рысбеков

« 30 » июня 1997 года

«Утверждаю»

Начальник Главного управления Государственной противопожарной службы ГКЧС Республики Казахстан

_________________ С. Аппарбеков

« 30 » июня 1997 года

«

Порядок согласования нормативных документов по стандартизации с органами                     Государственной противопожарной службы.

ПР  РК  64. 1. 01 - 97

АЛМАТЫ 1997г.

ПРРК 64.1.01-97

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Определения	3

4 Общие положения	3

5 Порядок согласования нормативных документов	4

6 Порядок проведения проверки НД на полноту изложения

требований пожаровзрывобезопасности	5

Приложение А (обязательное)Перечень продукции, веществ
и материалов подлежащих согласованию с органами

Государственной противопожарной службы	6
Приложение Б (обязательное) Показатели пожаро-

-взрывобезопасности веществ и материалов                                                                     13
Приложение В (обязательное) «Журнал регистрации
Государственных стандартов и технических условий»                                         14

ПР РК 64.1.01-97 ПРАВИЛА  ПО  СТАНДАРТИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СИСТЕМА  СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Порядок согласования нормативных документов по стандартизации с органами Государственной противопожарной службы.

Дата  введения 1998.01.01

1 Область применения

Настоящие правила по стандартизации устанавливают порядок согласования с органами Государственной противопожарной службы республики проектов и утвержденных нормативных документов по стандартизации и изменений к ним на продукцию, процессы и услуги, содержащие требования пожаровзрывобезопасности.

Правила являются обязательными для министерств, государственных комитетов, иных центральных исполнительных органов, юридических и физических лиц республики, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности (в том числе совместных и иностранных предприятий, предприятиями с иностранными инвестициями), осуществляющие разработку, экспертизу, согласование, утверждение и регистрацию нормативных документов по стандартизации.

2 Нормативные ссылки

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие НД:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 19433-88 Транспортная опасность тары. Знаки опасности.
ГОСТ 12.4.026-76 Цвета сигнальные и знаки безопасности.
ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

Издание официальное

1

ПР РК64.1.01-97

СТ РК 1.5-93 ГСС РК. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.

СТ РК 1.2-93 ГСС РК. Порядок разработки государственных стандартов

СТ РК 1.3-93 ГСС РК. Порядок разработки, согласования, утверждения и             государственной регистрации технических условий

ГОСТ 12.1.018-86 Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность.         Общие требования.

ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.011-87 ССБТ. Средства защиты работающих. Классификация.

ГОСТ 12.4.016-83 ССБТ. Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества.

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

ГОСТ 12.4.058-84 ССБТ. Материалы с полимерным покрытием для специальной одежды. Номенклатура показателей качества.

ГОСТ 12.4.073-79 ССБТ. Ткани для спецодежды и средств защиты рук. Номенклатура показателей качества.

ГОСТ 12.4.076-79 ССБТ. Материалы для специальной обуви. Номенклатура показателей качества.

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты рук и ног. Классификация.

ГОСТ 12.4.127-83 ССБТ. Обувь специальная. Номенклатура показателей качества.

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

ГОСТ 30244-96 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 12.1.010-76 Взрывобезопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.011-78 Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний.

ГОСТ 17677-82 Светильники. Общие технические условия.

РТМ 16800.761-80 Методы оценки пожарной опасности пускорегулирующих аппаратов для газоразрядных ламп.

РД 16-017-82 Нормативные требования и методы оценки пожарной опасности светильников для помещений с нормальными и пожароопасными средами.

ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения.

ГОСТ 12.2.007.14-75 Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности.

СНИП 2.01.02-85* Противопожарные нормы.

2

ПР РК 64.1.01-97

3 Определения

Термины и их определения приведенные в настоящих правилах соответствуют ГОСТ 12.1.033-81

4 Общие положения

4.1 Категории нормативных документов подлежащих согласованию с органами Государственной противопожарной службы республики:

- проекты государственных (СТ РК) и межгосударственных (ГОСТ), технических условий (ТУ РК) и строительных норм и правил (СНиП);

- планируемые, в установленном порядке к применению на территории Республики Казахстан международные и региональные стандарты, национальные и отраслевые стандарты, стандарты общественных организаций и технические условия зарубежных стран, в том числе стран СНГ.

4.2 Разработка новых и обновление действующей НД производится в соответствии со стандартами ГСС, СПДС, в т.ч. СТ РК 1.2, СТ РК 1.3, СТ РК 1.5, ГОСТ 2.105, ГОСТ 2.114.

При проведении согласования НД должны пройти проверку на полноту изложения в них требований пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.044.

4.3 Проекты НД должны устанавливать требования направленные на исключение возникновения и развития пожаров, обеспечение условий для безопасности людей и материальных ценностей, а также для успешного тушения пожаров.

4.4 Требования пожаровзрывобезопасности должны излагаться в разделе «Требования безопасности». Требования пожаровзрывобезопасности, относящиеся к вопросам эксплуатации, монтажа (демонтажа), транспортирования, хранения и т.д. допускается включать в соответствующие разделы проектов НД.

4.5 В проектах НД на вещества, материалы, изделия, оборудование, производственные процессы, товары культурно-бытового и хозяйственного назначения должны быть приведены показатели их пожаровзрывоопасности, объективно характеризующие взрывопожароопасные свойства и особенности, а также требования пожаровзрывобезопасности.

4.6 В проектах НД, в которых приведены показатели пожаровзрывоопасности, должны быть методы их определения или даны ссылки на нормативные документы, где эти методы изложены.

4.7 В проектах НД на вещества, изделия, материалы, оборудование в разделе «Правила приемки» должны быть указаны - периодичность проверки показателей пожаровзрывоопасности и планы их контроля.

3

ПР РК64.1.01-97

4.8 В проектах НД в разделах: «Упаковка»; «Маркировка»; «Транспортирование»; «Хранение» должны быть приведены следующие требования пожаровзрывобезопасности:

классификация объекта стандартизации по степени транспортной опасности, по ГОСТ 19433;

знаки опасности, необходимые для маркировки транспортной тары, по ГОСТ 19433;

требования совместимости объекта стандартизации при транспортировании и хранении с другими объектами по ГОСТ 12.1.004.

4.9 В разделе «Требования безопасности» должно быть указано применение знаков безопасности веществ, материалов, изделий, оборудования, производственных процессов, по ГОСТ: 12.4.026; 14202

4.10 Требования пожаровзрывобезопасности в проектах НД должны обеспечивать соблюдение ГОСТ 12.1.004.

5 Порядок согласования нормативных документов

5.1 Согласование проектов НД на полноту изложения требований пожаровзрывобезопасности производится в Главном управлении Государственной противопожарной службы (далее - ГУГПС).

5.2 На согласование документы представляются в следующем количестве:

- технические условия (ТУ), строительные нормы и правила (СНиП) - 4 экз.;

- проекты межгосударственных и государственных стандартов -1 экз.;

- международные, региональные, национальные, отраслевые стандарты, стандарты общественных организаций и ТУ зарубежных стран - 2 экз.

После согласования 1 экземпляр документа остается в ГУГПС.

5.3 При разработке проектов НД на вещества, материалы, изделия, оборудование, производственные процессы и т.п. продукция должна пройти обязательные испытания на пожаровзрывобезопасность в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах), Государственной системы сертификации (далее - ГСС) Республики Казахстан. Копии актов испытаний прилагаются к проектам ВД.

5.4 Рассмотрение и согласование НД проводится: для стандартов и их проектов в срок до - 30 дней; для ТУ и СНиП в срок до - 15 дней.

5.5 На основании анализа представленного проекта НД, акта испытаний и руководствуясь действующими стандартами, ГУГПС принимает решение о согласовании (не согласовании) проекта документа.

5.6 При положительном решении ГУГПС согласовывает проект: технических условий - путем подписания титульного листа первым руководителем ГУГПС с проставлением гербовой печати; стандарта - путем выдачи заключения. Документ считается согласованным только при наличии на НД оригинала подписи и подлинной печати.

4

ПРРК64.1.01-97

5.7 В случае не согласования НД ГУГПС информирует об этом организацию-разработчика, (организации представившей документ на согласование) с указанием причин. После внесения изменений в НД, он направляется повторно на согласование.

5.9 Рассмотренный НД регистрируются в специальном журнале (обязательное приложение В.). Один экземпляр документа остается в органах ГУГПС, независимо от того согласован он или нет.

6 Порядок проведения проверки НД на изложение требований пожаровзрывобезопасности

6.1 При проведении проверки НД на изложение требований пожаровзрывобезопасности должны соблюдаться СТ РК 1.5, РД 50 РК 1-93 и настоящими правилами.

6.2 При проведении проверки проектов НД необходимо устанавливать наличие в них показателей пожаровзрывоопасности и требований пожаровзрывобезопасности, приведенных в соответствующих нормативных документах. В случае, если этих требований недостаточно, организацией - разработчиком должны включаться в проект НД соответствующие дополнительные требования пожаровзрывобезопасности.

6.3 Перечень продукции, веществ и материалов подлежащих согласованию с органами Государственной противопожарной службы приведен в обязательном Приложении А.

6.4 Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов определяется показателями, выбор которых зависит от агрегатного состояния вещества (материала) и условий его применения. Номенклатура показателей и их применяемость для характеристики пожаровзрывоопасности приведены в Приложении Б.

5

ПРРК64.1.01-97

Приложение А (обязательное)

Перечень продукции, веществ и материалов подлежащих согласованию с органами Государственной противопожарной службы

Наименование продукции                                      КОД

ОКП

ТН ВЭД

020401-020855; 024100-024600;025011-025945

1. Жидкости и газы:

- нефть добытая, нефтепродукты светлые и темные (бензины моторные; керосины; дизельное и печное топливо; масла смазочные, трансформаторные; нефтяные битумы; гудрон; нефтяные кислоты), бензин - растворители; нефтепродукты отработанные, мастики нефтяное топливо

-материалы лакокрасочные ( лаки, эмали, грунтовки, шпаклевки, растворители, краски, политура, олифы, смывки, лаки художественные, краски художественные масляные, разбавители и смывки художественные, составы для ухода за покрытиями, гидротормозные жидкости, отвердители, краски полиграфические толуольные и бензиновые, лаки вспомогательные, эмали ювелирные и технические)

-реактивы химические и вещества высокочистые (окислы, перекиси, гидроокиси, кислоты, галогены и их соединения, карбиды, спирты, фенолы и их производные, глицерин и гликоли, эфиры, альдегиды, индикаторы, реактивы химические для аналитических и исследовательских работ сцинтиляторы, продукция органического синтеза;

2710

231100-231921;233111; 233114-233116; 233130-233190;233193-233221; 233225;233291; 235331; 235335-235351;235994; 236650-236731

3208; 3214

261100;261120-261149; 61150-261300; 261320-261332; 263220-263414;263430-263434; 263459-263499;263515-263535; 263732-263949;264200-264319; 265400-265423;

241000-249992;

027001-027262; 241121-241125;241140;

- газ горючий природный и искусственный, газовый конденсат, газ нефтепереработки и пиролиза, продукты газоперерабатывающих заводов, газовые смеси, углеводороды газообразные, сжиженный газ, газ для бытовых нужд, бензин газовый, продукция органического синтеза, водород, аммиак, кислород

6

ПРРК64.1.01-97

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Твердые вещества и материалы: - уголь, продукты переработки угля, торф и сланцы горючие, антрацит, брикеты, кокс, сера, натрий, мышьяк, фосфор, калий, кальций, минеральные удобрения- полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки (смолы, пленки полимерные, полиуретаны, стеклопластики и изделия из них, полиэтилен, полистирол, оргстекло, пластмассовые материалы, покрытия пластмассовые для пола, стен, потолков, перегородки и плиты теплоизолирующие многослойные, плиты, пленки, ленты, полосы, детали строительные из пластмасс, линолеум, пепласты, материалы слоистые, кино-фото материалы, радиотехнические материалы - материалы лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности, древесно-деловая, пиломатериалы, материалы целлюлозно-бумажной промышленности, бумага обойная, материалы фанерного производства; фанера клееная; шпон; плиты древесно-стружочные и древесноволокнистые, плиты древесные декоративные; спички, материалы тепло и звукоизоляционные; материалы отделочные полимерные, кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие; - материалы кожевенной промышленности, искусственные кожи и пленочные материалы, материалы из ткани (хлопок, волокна, шерсть, канаты, веревки, войлок, текстильные материалы используемые для огнеупорной одежды, узелковые, тканные и тафтинговые ковры и прочие напольные покрытия, обои из текстильных материалов, материалы текстильные для театральных декораций, драпировки стен, художественных студий, вата, ткани ворсовые | 032001- 039333; 076001-077340; 21 1201- 21 1242; 218010- 219124; 220001-222999; 224001- 226813 |
|  |  | 3918-3921; 3925; 5904; 237001- 237965; 25 1100 255945 530100-538997; 541000- 548141 530100- 538997; 541 0OO- 548141 |
|  |  | 4814 551000-554472 |
|  |  | 4410- 4412 555100-555213 |
|  |  | 3605 576000 577100-577552 |
|  |  | 2715 86 100- 867592; 870 11 2-879338; 81 1100- 81 11 12 81 1200- 81 1734; 812100-812294 816100-816319 817010- 817238; 819100-819313; 819340- 819883; 820100- 828828; 830 100-839980; 900010- 908257; |
|  |  | 5905; 5907; 5911; 5701-5703 |
| 3 | Игрушки (пластмассовые, из ткани, меха, ваты, мягконабивные) | 963010- 963977 |
|  |  | 9504 |
| 4 | Мягкая мебель и мебельные изделия | 561000- 562232 9401; 9404 |

7

ПРРК64.1.01-97

5.

Материалы, изделия и конструкции строительного назначения в том числе тепло и звукоизоляционные (отделочные полимерные, кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие, конструкции и детали сборные железобетонные, плиты, стены и перегородки, панели, настилы перекрытий выполненных из различных материалов, конструктивные и архитектурно-строительные элементы зданий и сооружений, двери и окна, ворота, люки, лестничные марши, площадки, ступени, конструкции строительные стальные, потолки подвесные, каркасы, переплеты, витражи, защитные фонари, конструкции строительные и изделия из алюминия и алюминиевых сплавов, строительные пиломатериалы, изделия деревянные строительные, стекло строительное;

580002- 224991; 225690; 226500-229398; 526100-527630; 535100; 535300-536963; 553201-596221

578962; 224001-225400-225921; 229000-229831; 527100-533332; 535112; 536100-538997; 591100-

571100- 589921; 225346; 225900-226630; 229600-526641; 533010-535110; 535322; 538100-554472;

Плоские и наклонные кровли зданий и сооружений

570000

349100-349941;

Материалы и изделия электроизоляционные

6.

7.

343886-346889;

350100-359272;

8544

3926   90990

Кабельная продукция (шнуры соединительные и удлинительные, провода неизолированные, кабели силовые, провода и шнуры силовые, кабели управления, контроля, сигнализации, компенсационные, связи, межотраслевого и отраслевого назначения, эмалированные и обмоточные

8.

9.

515110-515119;515191

515200-51522; 515620-

515623;515921

Бытовые и аналогичные электрические приборы:

- бытовые электрические приборы (холодильники и

морозильники)

8509

346810-346836;515122-515129;515192; 515501-515523;515730-515732

8516

346840- 346847; 515500-515523; 515900-515912;

8516

- приборы для приготовления пищи ( жарочные электрошкафы, микроволновые печи, электродуховки бытовые, электроплиты, фритюрницы, блинницы, шаш-лычницы, аналогичные приборы, электроростеры, тостеры, грили, жаровни, шкафы, кастрюли и аналогичные приборы, электроприборы для нагрева жидкости, электронагреватели, самовары, кипятильники, подогреватели, кофеварки, электропечи «Чудо» и аналогичные приборы и запасные части к ним

8

- приборы для механизации кухонных работ (электронасосы, точила, соковыжималки, электровзбивалки, миксеры, мясорубки, машины посудомоечные, машины кухонные универсальные, электрокофемолки и кофедробилки, мороженицы, консервооткрыватели, сепараторы для молока производительностью до 50 л/ч, электропекарни, смесители жидкостей и продуктов, аналогичные приборы и запасные части к ним)

-инструменты и приборы санитарно-гигиенические электронагревательные. Электрофены, электрощипцы для завивки волос, электробигуди, электросушилки для рук, обуви, белья, электроутюги, электроприборы для глажения, машины стиральные, электропылесосы, электрополотеры, машины поломоечные, электромашинки для стрижки волос, электробритвы, щетки, электровибрационные приборы для массажа, аналогичные приборы и запасные части к ним

- приборы микроклимата и мягкой теплоты, увлажнители воздуха, микрокомпрессоры, электроприборы для отопления, электрокамины, электропечи отражательные, конвекторы, электрообогреватели инфракрасные, электровентиляторы, электрорадиаторы, панели греющие, электроприборы отопительные аккумуляционные, электроодеяло, подушки, грелки, бинты, коврики, бабушки, матрацы, электровоздухоочистители, трубчатые нагреватели аналогичные приборы и запасные части к ним

- прочие бытовые и аналогичные электрические инструменты и приборы ( электропаяльники, электроприборы для склеивания пленки и выжигания по дереву, игровые автоматы, электровулканизаторы, электронагреватели, электрорефлекторы медицинские, электрозажигалки, электрорубанки, электропилы, электроножницы, электроножи, швейные электрические машины и оверлоги (машины счета денег), аналогичные приборы и запасные части к ним.

8509

8516;8509

346871-346876; 346970;

515660-515662; 515950-

515952;515140-515145;

968575;

8516;8509

ПРРК64.1.01-97

8516

346890-346894; 515640-515648; 515930-515938;

346877-346879;515530-515613; 515630-515633; 515650-515656;515913; 515920; 515922-515925; 515940-515944

515670-515672; 515901; 515960-515962; 346850-346867;346895; 346896;

9

ПРРК64.1.01-97

342100-342988;345844; 346400-346472; 346922

10

Переключатели приборные и автоматические, установочные комплектующие и соединительные устройства (выключатели автоматические, (аппараты установочные универсальные и взрывозащищенные, предохранители, рубильники и переключатели, разъединители), выключатели пакетные, пакетно - курочковые и переключатели, (соединения и разъемы штепсельные, зажимы контактные, клеммы), реле управления защиты, контакторы пускатели, вилки и розетки, стартеры, автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами осуществляющие функции регулирования и контроля, выключатели для электроприборов, вилки, розетки общего применения

11

341300-341326;341440-

341557; 422730-422749;

422800-422980; 342001-

342988

Трансформаторы и измерительные приборы (трансформаторы и трансформаторное оборудование, преобразовательная техника, трансформаторы понижающие для нужд местного освещения, станочного оборудования и электроинструментов, трансформаторы стабилизирующие, стабилизаторы и трансформаторы измерительные, трансформаторы и автотрансформаторы для бытовых электроприборов, счетчики электрические индукционные, трехфазные, и постоянного тока, электрические активной энергии

12

346001-346183;346600-346766; 968210-968224;

Светотехнические изделия (светильники встроенные, переносные общего назначения, стационарные светильники общего назначения, светильники настольные, напольные, подвесные, настенные, прожектора, лампы накаливания)

13

426011; 426117; 426920-529790; 658410-658190;

424984; 426110-426252; 529500-962624; 658100-

Электронная аппаратура ( средства вычислительной техники ПЭВМ, приборы и аппаратура для копирования и размножения документации, машины и автоматы пишущие телефаксы и телетайпы, инструменты электромузыкальные, устройства электронные усилительные, видеомагнитофоны бытовые, телевизионные камеры, телевизоры, трубки телевизионные, аудио и видеотехника организационная и радиоаппаралура)

424003-426013; 426200-426925; 962500-658460;

8528

10

ПРРК64.1.01-97

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 14 | Бытовая аппаратура работающая на твердом, жидком и газообразном топливе (печи и аппараты отопительные, печи отопительные - варочные, водогрейные колонки, котлы отопительные, котлоагрегаты отопительные, водоподогреватели, бытовые аппараты предназначенные для приготовления пищи, отопления помещения и горячего водоснабжения, устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей) аналогичная аппаратура и запасные части к ней | 485800- 485823; 485840-485853; 485880- 485869; 493 100- 493611; 499100 - 499123 515121; |
|  |  | 7321 |
| 15 | Огнезащитные покрытия по древесине и металлу |  |
|  |  | 3210 00 |
| 16 | Огнетушители (углекислотные, порошковые, пенные и другие) | 485430- 485433; 485490; |
|  |  | 8524 |
| 17 | Составы и заряды для огнетушителей | 025880- 025884; 2 11450; 2 11451; 4854324 |
|  |  | 3813 |
| 18 | Огнетушащие порошки | 485432 |
|  |  | 3813 |
| 19 | Пенообразователи | 485432 |
| 20 | Газовые огнетушащие составы | 485432 |
| 21 | Установки автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации |  |
| 22 | Техника пожарная (пожарные автомобили основного и вспомогательного применения, пожарные мотопомпы и прицепы, техника предназначенная для использования при тушении пожаров) | 485400- 485422; 485481; 485490; |
| 23 | Пожарное оборудование (пожарные гидранты, пожарные краны, пожарные подставки, пожарные рукава, соединительные головки, заглушки, переходники, водосборники, разветвления, всасывающая пожарная сетка, пожарные колонки, стволы, гидроэлеваторы, пеносме-сители, зажимы, задержки, рукавные кассеты, катушки, рукавное колено, ключи соединительных головок, рукавовязочная машина, рукавомоечная машина) и другое пожарное оборудование | 485450- 485483; 485490; 819320- 819338 |

11

ПРРК64.1.01-97

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 24 | Пожарный ручной инструмент | 485485 |
| 25 | Пожарные спасательные устройства, пожарный инвентарь | 485485 |
| 26 | Поглотитель химический известковый ХП-И, используемый в индивидуальных аппаратах защиты органов дыхания | 216500-216593; |
| 27 | Препараты в аэрозольных упаковках | 238003 |
| 28 | Горючие и взрывоопасные пыли |  |
| 29 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений |  |

12

ПРРК64.1.01-97

Приложение Б

Показатели пожаровзрывобезопасности веществ и материалов

|  | Агрегатное состояние веществ и материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | газы | жидкости | твердые | пыли |
| Группа горючести | + | + | + | + |
| Температура вспышки | - | + | - | - |
| Температура воспламенения | - | + | + | + |
| Температура самовоспламенения | + | + | + | + |
| Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) | + | + | - | + |
| Температурные пределы распространения пламени (воспламенения) | - | + | - | - |
| Температура тления | - | - | + | + |
| Условия теплового самовозгорания | - | - | + | + |
| Минимальная энергия зажигания | + | + | - | + |
| Кислородный индекс | - | - | + | - |
| Способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами | + | + | + | + |
| Нормальная скорость распространения пламени | + | + | - | - |
| Скорость выгорания | - | + | - | - |
| Скорость дымообразования | - | - | + | - |
| Индекс распространения пламени | - | - | + | - |
| Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов | - | - | + | - |
| Минимальное взрывоопасное содержание кислорода | + | + | - | + |
| Минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора | + | + | - | + |
| Максимальное давление взрыва | + | + | - | + |
| Скорость нарастания давления взрыва | + | + | - | + |

Примечание:

1. Знак «+» обозначает применяемость, знак «-» не применяемость показателя.

2. Кроме указанных в таблице № 1, допускается использовать другие показатели, более детально характеризующие пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

13

ПРРК64.1.01-97

# Приложение В

(обязательное)

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ  ГОСУДАСТВЕННЫХ СТАНДАТОВ  И  ТЕХНИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ

| № | Наименование | Организация- | Ф.И.О. работ- | №, дата за- | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | норма- | разработчик, | ника рассмат- | ключения |  |
|  | тивного | (организация | ревшего нор- | по норма- |  |
|  | документа | представившая) | мативный до- | тивному |  |
|  |  | нормативного | кумент | документу, |  |
|  |  | документа, |  | результат |  |
|  |  | адрес, телефон, |  | рассмотре- |  |
|  |  | Ф.И.О. руково- |  | ния |  |
|  |  | дителя |  |  |  |

14